Kontrollküsimused KÜ Ümarlaud – Korteriühistute juhid

**Nõuded kortermajade tuleohutusele:**

1. Keldriruumid:

* Ruumid – puhtad
* Ei tohi koguda rämpsu – vana mööbel, rehvid, süttivad materjalid.
* Ruumid – avatud /suletud
* Ehituslikud tööd – ainult projekti järgi, kasutades ettenähtud materjale, kanalisatsiooni püstikute tihendusmaterjal???? Jne.
* Ohtlikud vedelikud jne.

2. Nõuded eluruumidele

* Suitsuandurid – paiknemine, arv jne.
* Ümberehitused – tuleohutuse nõuded, miks on vaja ümberehitustel jälgida tuleohutuse nõudeid ja omada projekti.
* Lodžade kinniehitamise keeld, põhjused, lubatud klaasimise viisid jne.
* Omavolilised ehitused Päästeameti seisukohalt - ???
* Hankida ehitusluba ja viia ehitustegevus seadusega kooskõlasse???
* Pigistada silm kinni????

3. Nõuded trepikodadele:

* Tuleohutuse nõuded – suitsuandurid
* Valgustus
* Evakuatsiooniteede sulgemine – mööbli paigutamine trepikodadesse
* Evakuatsiooniteedele esitatavad nõuded
* Avatud prügišahtid jne.

4. Parkimine trepikodade ette

* Parkimisnõuded, mis tagavad päästesõidukite teenindamise tulekahjude korral

5. Koostöö Korteriühistu juhtidega - millal ja kuhu võib pöörduda abi saamiseks

6. Päästeameti soovitused teated ......

7. KÜ juhtide küsimused - vastused kohapeal

Arvo Allev

KÜ ümarlaua juht

51 77 228